Anexa 1

CAIET DE SARCINI

Achiziția lucrărilor de executare și montare a unei construcții modulare pentru realizarea activităților în cadrul Centrului Educațional ,,Anastasis” din or. Bălți.

DIMENSIUNILE CONSTRUCȚIEI MODULARE (mm): 10020 X 4500 X 3050

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Structura de bază

- Structură de oțel profil zincat vopsit, acoperit cu grund și vopsea epoxidică;

- Pereți din panou sandwich cu tablă zincată de 0,5 mm și vată minerală de 100 mm

- Ramă superioară cu jgheaburi pluviale.

- Acoperișul

- Structură metalică zincată acopertită cu grund și vopsea epoxidică;

- Tablă zincată dublu fălțuită;

- Vată minerală de 200mm folie de protecție de 100mm;

- PAL laminat de 18mm.

- Stâlpii de susținere a acoperișului

- Sctructură metalică zincată profilată la rece, acoperită cu grund și vopsea epoxidică;

- Vată minerală de 200 mm;

- Folie protectoare (200 mkr);

- Țeavă PVC pentru scurgerea apei.

- Pereții

- Panouri sandwich cu spumă poliuretanică;

- Construcții PVC;

- Sticlă multifuncțională 4S;

- Autoopritor la ușa de intrare.

- Instalare electrică

- Tablou  siguranță automate;

- Prize cu împămîntare;

- Comutator;

- Priză electrică exterioară;

- LED.

CONDIȚII ȘI TERMENI DE EXECUTARE

Termen de  executare a lucrărilor nu mai mult de 60 de zile de la data efectuării plății în avans.

Transportarea și ridicarea mărfurilor pentru executarea și montarea construcției modulare va fi în obligația antreprenorului.

MODALITĂŢI DE PLATĂ

Achitarea pentru containerul modular va fi realizată conform contractului de antrepriză, pe contul de decontare a furnizorului, în lei moldovenești.

Evaluarea şi compararea ofertelor primite, în scopul determinării ofertei câştigătoare, se efectuează în baza următoarelor criterii:

- reputația și experiența companiei

- corespunderea cu caracteristicile solicitate

- cel mai atractiv raport preţ – calitate

- termenul de livrare și montare.

Termen de prezentare: 30.11.2023-14.12.2023.

Ofertele pot fi prezentate direct la oficiul la I.R.M.S. ,,Diaconia” din str. Criuleni 22, mun. Chișinău sau expediate pe adresa electronica a organizației office@diaconia.md.

Pentru  detalii ne puteți contacta la numărul de telefon (+373 22) 46-32-34.